## Least Regrets Updated
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 | 2040
1. Reserve Margin Capacity Annual [MW] | 4289.4821 | 4134.9201 | 4800.9201 | 4846.9201 | 4846.9201 | 4877.0001 | 4722.5001 | 4737.5001 | 4812.5001 | 4812.5001 | 4874.3403 | 5173.2682 | 6338.831 | 7814.599
Plus Firm Contract Purchases Annual [MW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plus Transmission In Annual [MW] | 173 | 563.0017 | 525.4899 | 651.4316 | 696.6679 | 588.5965 | 664.634 | 723.2857 | 798.0472 | 1064.2538 | 941.5904 | 1145.5321 | 1608.3799 | 2195.905
Less Firm Contract Sales Annual [MW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Less Transmission Out Annual [MW] | 275 | 667.0417 | 631.6109 | 820.1746 | 887.8433 | 702.2473 | 800.8051 | 882.0212 | 979.3931 | 1268.2571 | 1168.2994 | 1417.2991 | 1937.6759 | 2546.342
Total Reserve Margin Capacity Annual [MW] | 4187.4821 | 4030.8801 | 4694.7991 | 4678.1771 | 4655.7447 | 4763.3493 | 4586.329 | 4578.7646 | 4631.1542 | 4608.4968 | 4647.6313 | 4901.5012 | 6009.535 | 7464.162
2. Peak Load Annual [MW] | 2343.4823 | 2495.3444 | 2676.8074 | 2768.3179 | 3083.5624 | 3315.6893 | 3434.1521 | 3554.3975 | 3678.7853 | 3815.978 | 3958.3375 | 4262.1748 | 5225.6801 | 6490.573
Less DSM [MW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Demand Annual [MW] | 2343.4823 | 2495.3444 | 2676.8074 | 2768.3179 | 3083.5624 | 3315.6893 | 3434.1521 | 3554.3975 | 3678.7853 | 3815.978 | 3958.3375 | 4262.1748 | 5225.6801 | 6490.573
3. Reserve Margin Annual [%] | 78.6863 | 61.536 | 75.388 | 68.9899 | 50.9859 | 43.6609 | 33.5505 | 28.8197 | 25.8881 | 20.7684 | 17.4137 | 15 | 15.0001 | 15
3a.Local Reserves Annual [%] | 183.0388 | 165.7054 | 179.3525 | 175.0854 | 157.1857 | 147.0886 | 137.5158 | 133.2856 | 130.8176 | 126.1145 | 123.1411 | 121.3763 | 121.3016 | 120.3992
4. Total Generation [GWh] | 15531.534 | 16582.6255 | 17998.0339 | 18973.1284 | 21520.9358 | 23370.6915 | 24297.0428 | 25235.6707 | 26198.5193 | 27250.8034 | 28343.7054 | 30667.9971 | 37352.5058 | 45790.2425
Inter-Region Transmission [GWh] | 370.9512 | 363.118 | 355.1276 | 0.15944 | -138.8302 | -278.1666 | -426.6139 | -579.7952 | -718.4012 | -861.7487 | -1009.8406 | -1320.2736 | -1622.8304 | -1679.9122
Pumping & Storage Losses [GWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plus Purchases [GWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Less Sales [GWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Total Supply for Demand [GWh] | 15902.4852 | 16945.7435 | 18353.1615 | 18973.2879 | 21382.1056 | 23092.5249 | 23870.4289 | 24655.8755 | 25480.1182 | 26389.0547 | 27333.8649 | 29347.7235 | 35729.6753 | 44110.3303
6. Projected Demand [GWh] | 15902.4844 | 16945.7435 | 18353.1626 | 18973.2886 | 21382.1057 | 23092.5252 | 23870.4287 | 24655.876 | 25480.1178 | 26389.0557 | 27333.8652 | 29347.7268 | 35729.6604 | 44110.3475
Energy Not Served [GWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Less DSM [GWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy Demand Response [GWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Demand [GWh] | 15902.4844 | 16945.7435 | 18353.1626 | 18973.2886 | 21382.1057 | 23092.5252 | 23870.4287 | 24655.876 | 25480.1178 | 26389.0557 | 27333.8652 | 29347.7268 | 35729.6604 | 44110.3475
7. Dumped Energy [GWh] | 0.00080526 | 2.928e-05 | -0.0010609 | -0.00075848 | -0.00016606 | -0.00031241 | 0.00019387 | -0.0004769 | 0.00039209 | -0.00097486 | -0.00037727 | -0.003337 | 0.014954 | -0.017144
8. Total Generation [GWh] | 15531.534 | 16582.6255 | 17998.0339 | 18973.1284 | 21520.9358 | 23370.6915 | 24297.0428 | 25235.6707 | 26198.5193 | 27250.8034 | 28343.7054 | 30667.9971 | 37352.5058 | 45790.2425
Less T&D Losses [GWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Total Sales [GWh] | 15531.534 | 16582.6255 | 17998.0339 | 18973.1284 | 21520.9358 | 23370.6915 | 24297.0428 | 25235.6707 | 26198.5193 | 27250.8034 | 28343.7054 | 30667.9971 | 37352.5058 | 45790.2425
10. Capacity by Capacity Reporting Type [MW]
01 Potential Build Oil/Gas Combined Cycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8402 | 790.7681 | 2026.3309 | 3412.0989
01 Oil/Gas Combined Cycle | 1675 | 2775 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525
02 Potential Build Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Gas Combustion Turbine | 504.92 | 504.92 | 504.92 | 734.92 | 504.92 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455
02 MSW - Landfill Gas | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
02 Oil Combustion | 221 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 88.5 | 88.5
02 Potential Build Oil/Gas Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Oil/Gas Combustion | 394.96 | 370 | 506 | 552 | 552 | 747.5 | 747.5 | 747.5 | 747.5 | 747.5 | 747.5 | 747.5 | 747.5 | 747.5
03 Hydro | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370
03 Potential Build Hydro Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
04 Potential Build Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 Potential Build Interruptible | 217.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 Potential Build Solar PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 1030 | 2300
06 Solar PV | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 1.8
06 Potential Build Solar PV with storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
07 Potential Build Biomass Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
07 Potential Build Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 Potential Build Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 300 | 300 | 500 | 800 | 800
Total | 4420.882 | 5246.32 | 4932.32 | 5208.32 | 4978.32 | 5303.9 | 5053.9 | 5203.9 | 5513.9 | 5613.9 | 5775.7402 | 6304.6681 | 8220.2309 | 11139.9989
(**) Ind. Boiler capacity in MMBtu/hr, not included in the total
11. Capacity Additions and Changes by Capacity Reporting Type [MW]
01 Potential Build Oil/Gas Combined Cycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8402 | 278.9279 | 1235.5628 | 1385.768
01 Oil/Gas Combined Cycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Potential Build Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Gas Combustion Turbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 MSW - Landfill Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Oil Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Potential Build Oil/Gas Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Oil/Gas Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 Potential Build Hydro Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 Potential Build Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 Potential Build Interruptible | 217.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 Potential Build Solar PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 480 | 1270
06 Solar PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 Potential Build Solar PV with storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
07 Potential Build Biomass Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 Potential Build Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 Potential Build Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0
Total | 217.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 150 | 310 | 100 | 611.8402 | 528.9279 | 2015.5628 | 2955.768
(**) Ind. Boiler capacity in MMBtu/hr, not included in the total
12. Generation by Capacity Reporting Type [GWh]
01 Potential Build Oil/Gas Combined Cycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035.3509 | 6234.4123 | 15975.5805 | 26900.9431
01 Oil/Gas Combined Cycle | 8407.9928 | 11057.8224 | 11281.8724 | 11353.5062 | 13464.0132 | 13597.4525 | 14380.6069 | 14968.9308 | 14991.518 | 15900.607 | 12594.2022 | 12269.7348 | 7986.3955 | 3525.8817
02 Potential Build Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Gas Combustion Turbine | 2014.8 | 0 | 0 | 0 | 437.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.759 | 131.7843 | 0.11599 | 0
02 MSW - Landfill Gas | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876
02 Oil Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Potential Build Oil/Gas Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Oil/Gas Combustion | 0 | 0 | 1191.36 | 1594.32 | 1594.32 | 3306.9 | 3306.9 | 3306.9 | 3306.9 | 3306.9 | 3306.9 | 3306.9 | 3306.9 | 3254.524
03 Hydro | 5073.9845 | 5474.383 | 5474.3813 | 5974.8821 | 5974.8832 | 5974.8827 | 5974.8835 | 5974.8825 | 5974.8829 | 5974.8819 | 5974.8826 | 5974.8836 | 5974.8824 | 5974.8824
03 Potential Build Hydro Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.84 | 297.84 | 297.84 | 297.84 | 297.84 | 297.84 | 297.84 | 297.84 | 297.84
04 Potential Build Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 Potential Build Interruptible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 Potential Build Solar PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1961 | 286.3922 | 286.3922 | 429.5883 | 572.7844 | 715.9805 | 787.5785 | 1445.3177 | 3137.2771
06 Solar PV | 33.8807 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 2.7132
06 Potential Build Solar PV with storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.2515
07 Potential Build Biomass Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.76 | 446.76 | 446.76 | 446.76 | 446.76 | 446.76
07 Potential Build Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 Potential Build Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.305 | 700.61 | 700.61 | 700.61 | 1167.6834 | 1868.2934 | 1868.2934
Total | 15531.534 | 16582.6255 | 17998.0339 | 18973.1284 | 21520.9358 | 23370.6915 | 24297.0428 | 25235.6707 | 26198.5193 | 27250.8034 | 28343.7054 | 30667.9971 | 37352.5058 | 45790.2425
(**) Ind. Boiler generation in BBtu, not included in the total
12a. Generation by Fuel Type [GWh]
Biomass | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 447.636 | 447.636 | 447.636 | 447.636 | 447.636 | 447.636
Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | 9890.1462 | 11057.8224 | 12473.2324 | 12947.8262 | 15495.6324 | 16904.3525 | 17687.5069 | 18275.8308 | 18298.418 | 19207.507 | 20157.2121 | 21942.8314 | 27268.992 | 33681.3489
Oil | 532.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sun | 33.8807 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 49.5442 | 192.7403 | 335.9364 | 335.9364 | 479.1325 | 622.3286 | 765.5247 | 837.1227 | 1494.8619 | 3520.2418
Uranium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Water | 5073.9845 | 5474.383 | 5474.3813 | 5974.8821 | 5974.8832 | 6272.7227 | 6272.7235 | 6272.7225 | 6272.7229 | 6272.7219 | 6272.7226 | 6272.7236 | 6272.7224 | 6272.7224
Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.305 | 700.61 | 700.61 | 700.61 | 1167.6834 | 1868.2934 | 1868.2934
Total | 15531.534 | 16582.6255 | 17998.0339 | 18973.1284 | 21520.9358 | 23370.6915 | 24297.0428 | 25235.6707 | 26198.5193 | 27250.8034 | 28343.7054 | 30667.9971 | 37352.5058 | 45790.2425
13. Generation by Capacity Reporting Type [TBtu]
01 Potential Build Oil/Gas Combined Cycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7686 | 21.2718 | 54.5087 | 91.786
01 Oil/Gas Combined Cycle | 28.6881 | 37.7293 | 38.4937 | 38.7382 | 45.9392 | 46.3945 | 49.0666 | 51.074 | 51.1511 | 54.2529 | 42.9714 | 41.8643 | 27.2496 | 12.0303
02 Potential Build Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Gas Combustion Turbine | 6.8745 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.44965 | 0.00039577 | 0
02 MSW - Landfill Gas | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889 | 0.0029889
02 Oil Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Potential Build Oil/Gas Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Oil/Gas Combustion | 0 | 0 | 4.0649 | 5.4398 | 5.4398 | 11.2831 | 11.2831 | 11.2831 | 11.2831 | 11.2831 | 11.2831 | 11.2831 | 11.2831 | 11.1044
03 Hydro | 17.3124 | 18.6786 | 18.6786 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863 | 20.3863
03 Potential Build Hydro Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162
04 Potential Build Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 Potential Build Interruptible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 Potential Build Solar PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48859 | 0.97717 | 0.97717 | 1.4658 | 1.9543 | 2.4429 | 2.6872 | 4.9314 | 10.7044
06 Solar PV | 0.1156 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.16904 | 0.0092574
06 Potential Build Solar PV with storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2974
07 Potential Build Biomass Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5243 | 1.5243 | 1.5243 | 1.5243 | 1.5243 | 1.5243
07 Potential Build Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 Potential Build Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1952 | 2.3905 | 2.3905 | 2.3905 | 3.9841 | 6.3746 | 6.3746
Total | 52.9936 | 56.5799 | 61.4093 | 64.7363 | 73.4294 | 79.7408 | 82.9015 | 86.1041 | 89.3893 | 92.9797 | 96.7087 | 104.6392 | 127.4467 | 156.2363
(**) Ind. Boiler generation, not included in the total
14. Capacity Factor by Capacity Reporting Type [%]
01 Potential Build Oil/Gas Combined Cycle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90.0001 | 90 | 89.9999 | 89.9999
01 Oil/Gas Combined Cycle | 57.3025 | 45.4886 | 55.3929 | 55.7446 | 66.107 | 66.7622 | 83.1201 | 86.5206 | 86.6512 | 91.9057 | 94.275 | 91.8462 | 59.7829 | 26.3933
02 Potential Build Biogas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
02 Gas Combustion Turbine | 45.5518 | 0 | 0 | 0 | 9.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5386 | 3.3063 | 0.0029102 | 0
02 MSW - Landfill Gas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
02 Oil Combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Potential Build Oil/Gas Combustion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
02 Oil/Gas Combustion | 0 | 0 | 26.8775 | 32.971 | 32.971 | 50.5017 | 50.5017 | 50.5017 | 50.5017 | 50.5017 | 50.5017 | 50.5017 | 50.5017 | 49.7018
03 Hydro | 42.279 | 45.6153 | 45.6153 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857 | 49.7857
03 Potential Build Hydro Small | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
04 Potential Build Nuclear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
05 Potential Build Interruptible | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
06 Potential Build Solar PV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.0185 | 15.5712
06 Solar PV | 10.2319 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 14.9622 | 17.2069
06 Potential Build Solar PV with storage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.4692
07 Potential Build Biomass Combustion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
07 Potential Build Coal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
08 Potential Build Wind | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.6594 | 26.6594 | 26.6594 | 26.6594 | 26.6594 | 26.6594 | 26.6594
Average | 40.1053 | 36.0823 | 41.6552 | 41.585 | 49.3485 | 50.3005 | 54.8811 | 55.3582 | 54.2393 | 55.4129 | 56.0202 | 55.5289 | 51.8718 | 46.9228
(**) Ind. Boilers not included in the average
15. Total Annual Production Cost [Million US2016$](*)
Variable O&M | 52.1503 | 54.0733 | 58.8591 | 60.137 | 70.9218 | 75.8808 | 78.6612 | 80.7203 | 82.8098 | 85.9916 | 89.0338 | 94.6925 | 108.5557 | 127.734
Fixed O&M | 141.4727 | 232.7812 | 154.9337 | 159.0139 | 155.6697 | 163.1804 | 160.0604 | 167.0669 | 184.3534 | 186.8334 | 116.9675 | 131.7334 | 175.0949 | 235.5415
Fuel | 697.2408 | 715.6981 | 800.9799 | 829.6904 | 954.1714 | 1067.8723 | 1158.7306 | 1229.1686 | 1271.939 | 1365.1689 | 1392.7215 | 1530.7459 | 2022.4465 | 2717.2435
Capital | 1411.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6956 | 66.0312 | 91.0926 | 150.3306 | 159.9966 | 227.2078 | 294.5716 | 519.1382 | 814.171
Pollutant Transport & Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 2302.0269 | 1002.5526 | 1014.7728 | 1048.8412 | 1180.7629 | 1362.6291 | 1463.4834 | 1568.0484 | 1689.4328 | 1797.9905 | 1825.9306 | 2051.7434 | 2825.2353 | 3894.69
Sales Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Costs include only those items that are important for determining incremental cost of pollution control (industrial boiler costs are included)
15c Annual Transmission Activity (*)
[GWh] Transmitted Out Existing Lines | 7004.2774 | 13403.7426 | 12811.7337 | 17897.024 | 14624.2574 | 14427.2673 | 16252.4134 | 15778.8405 | 12551.3553 | 19763.2032 | 14963.8012 | 14715.2377 | 21138.161 | 22882.3918
[GWh] Transmitted Out New Builds | 0 | 0 | 4.306e-05 | 25.4678 | 17.8661 | 150.0744 | 220.4396 | 219.6381 | 31.6252 | 190.6096 | 454.3871 | 96.9426 | 900.4782 | 4500.9032
[MW] Transferred Out Existing Lines | 275 | 667.0417 | 631.6108 | 782.163 | 776.1802 | 614.0438 | 675.413 | 695.8871 | 785.373 | 1000.923 | 825.4193 | 915.007 | 1012.796 | 1151.937
[MW] Transferred Out New Builds | 0 | 0 | 0.00011 | 38.0116 | 111.6631 | 88.2035 | 125.3921 | 186.1341 | 194.0201 | 267.3341 | 342.8801 | 502.2921 | 924.8799 | 1394.405
Book [MW] of Transmission Builds | 0 | 0 | 0.00011 | 38.0116 | 111.6626 | 111.6626 | 125.3925 | 186.1342 | 194.0199 | 267.3345 | 342.8797 | 502.2927 | 924.8805 | 1394.4051
[GWh] Transmitted Out All Lines | 7004.2774 | 13403.7426 | 12811.7338 | 17922.4917 | 14642.1234 | 14577.3417 | 16472.8529 | 15998.4786 | 12582.9805 | 19953.8128 | 15418.1883 | 14812.1803 | 22038.6392 | 27383.295
[MW] Transferred Out All Lines | 275 | 667.0417 | 631.6109 | 820.1746 | 887.8433 | 702.2473 | 800.8051 | 882.0212 | 979.3931 | 1268.2571 | 1168.2994 | 1417.2991 | 1937.6759 | 2546.342
16. Emissions
CO2 Thousand Tons | 5683.4509 | 5620.8092 | 6299.8465 | 6518.5567 | 7871.3391 | 8552.1253 | 8987.2509 | 9314.0589 | 9326.6058 | 9831.5957 | 10044.2825 | 10857.7494 | 13177.6857 | 16093.4175
NOX Thousand Tons | 42.0641 | 44.0848 | 49.4106 | 51.1259 | 61.736 | 67.0755 | 70.4882 | 73.0514 | 73.1498 | 77.1106 | 67.5504 | 67.8117 | 58.9027 | 51.3716
SO2 Thousand Tons | 2.3734 | 0.90173 | 1.0107 | 1.0458 | 1.2628 | 1.372 | 1.4418 | 1.4942 | 1.4962 | 1.5773 | 1.6114 | 1.7419 | 2.1141 | 2.5818
(**) Industrial Boiler emissions are included
Fuel Consumption by Fuel and Fuel Type [TBtu]
Fuel Type | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 | 2040
Biomass | 0.011826 | 0.011826 | 0.011826 | 0.011826 | 0.011826 | 0.011826 | 0.011826 | 0.011826 | 6.0431 | 6.0431 | 6.0431 | 6.0431 | 6.0431 | 6.0431
Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | 80.8638 | 86.1502 | 96.5578 | 99.91 | 120.6441 | 131.0785 | 137.7477 | 142.7567 | 142.949 | 150.689 | 153.9488 | 166.4168 | 201.9745 | 246.664
Oil | 4.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uranium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0